建筑节能工程进场材料检测项目一览表

| 工程名称 |  | . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 检测项目 |  |
| 墙体节能工程 | *保温材料导热系数 |  | 门窗节能工程 | **建筑外门外窗气密性 |
|  | *保温材料密度 |  |  | *建筑外门外窗抗风压性能 |
|  | *保温材料抗压强度或压缩强度 |  |  | *建筑外门外窗水密性 |
|  | *保温材料粘结强度 |  |  | *建筑外门外窗保温性能 |
|  | *增强网力学性能 |  |  | *建筑外窗中空玻璃露点 |
|  | *增强网抗腐蚀性能 |  |  | *建筑外窗玻璃遮阳系数 |
|  | *后置或预埋锚固件的抗拔力 |  |  | *建筑外窗可见光透射比 |
|  | 后置或预埋锚固件的数量、位置、锚固深度 |  |  | 金属副框的隔断热桥措施 |
|  | 保温材料燃烧性能 |  |  | 金属外门隔断热桥 |
|  | 保温材料厚度 |  | 屋面节能工程 | *保温材料导热系数 |
|  | 外墙热桥部位隔断措施 |  |  | *保温材料密度 |
| 幕墙节能工程 | *保温材料导热系数 |  |  | *保温材料抗压强度或压缩强度 |
|  | *保温材料密度 |  |  | 保温材料燃烧性能 |
|  | *幕墙玻璃传热系数 |  | 地面节能 工程 | *保温材料导热系数 |
|  | *幕墙玻璃遮阳系数 |  |  | *保温材料密度 |
|  | *幕墙玻璃可见光透射比 |  |  | *保温材料抗压强度或压缩强度 |
|  | *幕墙中空玻璃露点 |  |  | 保温材料燃烧性能 |
|  | *隔热型材抗剪强度 |  | 通风空调电气 节能工程 | 通风机与空调机组等设备的单机试运转 和调试结果，系统风量平衡调试结果 |
|  | *隔热型材抗拉强度 |  |  |  |
|  | 保温材料燃烧性能 |  |  | 空调与采暖系统冷热源机器管道和管网系统试运转及调试结果 |
|  | 冷凝水 |  |  | 低压配电系统选择的电缆、电线截面和每芯导体电阻值 |
|  | *气密性 |  |  | 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能 |
|  |  |  | **围护结构现场实体检验情况 |  |

说明：1、带*号项目为必须复检项目，其他为一般质量控制内容；2、带**号项目为现场检测项目。