居住建筑节能设计、审图检查表

项目名称

设计单位                                 （盖章）

联系人、电话

审图单位                                 （盖章）

联系人、电话

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 设计文件评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体型系数 | 建筑物体型系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.3条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 外窗传热系数 | 不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.4条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 外窗气 密性 | 外窗气密性的设计符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.7条的规定 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 围护结构的传热系数 | 屋顶传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外墙传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 户门设计的传热系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 分户墙和楼板传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 底部自然通风的架空楼板传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 采 暖 计 算 | 围护结构各部分的传热系数不应超过《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第4.0.8条限值的规定 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 围护结构传热系数K值与建筑节能计算及登记表是否相符并符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第4.0.8条的规定 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 采 暖 系 统 设 计 | 居住建筑当采用集中采暖、空调时应设计分室（户）温度控制及分户热（冷）量计量设施，并对热（冷）计量与分摊方式进行说明及采暖系统设计应符合相关规范、规程的规定（《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第6.0.2条的规定 ） | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 建筑物及户内供暖系统的热力入口装置应符合相关规范、规程的规定（《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第6.0.2条的规定 ） | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 保 温 | 保温材料厚度及绝热要求应符合相关规范、规程的规定（《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第6.0.2条的规定 ）参照JGJ26 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  |  |  |  |

检查人：        日期：